## F-3500 Flow Meter Order Form
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОГРУЖНЫХ РАСХОДОМЕРОВ: F(B)-3500
Наименование компании-заказчика и адрес
ФИО контактного лица
№ Заказа
Наиенование проекта и его адрес (город)
Тел/факс, e-mail:
ПРИМЕНЕНИЕ & Конфигурация данных:
№№ ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
МОДЕЛЬ РАСХОДОМЕРА: F-3500 или FB-3500
Кол-во
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДЕ:
ПРИМЕНЕНИЕ: учет технической воды, учет стоков, учет подпиточной воды, учет теплофикационной воды и т.п.
ПОТОК ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ? Выберете: Да или Нет?
ТИП ЖИДКОСТИ: вода, х% этиленгликоля, насыщенный раствор соли и т.д.
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА (номинал): Примечание: Правильный размер трубы, материал и тип данных имеет важное значение.
МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА: Сталь, медная труба, ПВХ и т.д.
ТИП ТРУБОПРОВОДА: стандарт, ГОСТ или ТУ по которым изготовлен трубопровод
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ* только для систем горячего водоснабжения
ДИАПАЗОН РАСХОДОВ, КУБ.М.: Ожидаемый (проектный) диапазон расхода
ПРОЕКТНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД: Максимальынй проектный расход
АНАЛОГОВЫЙ СИГНАЛ - ДИАПАЗОН: стандарт или другой
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: Стандарт: 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V
МАСШТАБИРУЕМЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ СУХОГО КОНТАКТА: (1 Импульс = X гал, L и т.д.) | [5 empty] | .
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА: Выберете: 500 ms, 1, 2 или 6 seconds
ОПЦИИ: |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: только для электропроводных жидкостей. * с температурой до 130 ˚С
Установка оборудования: Все комплекты позволяют выполнять монтаж / удаления без выключения системы. Выберите стандартный монтажный комплект, или выберите ниже:
Материал тр-да Стандартные компл-ты Компл.для гор.врезки Свараняя стальная F-STD-INSTL1 F-HTAP-INSTL2 Медная 3" F-STD-INSTL4 F-HTAP-INSTL22 Медная 4" F-STD-INSTL9 F-HTAP-INSTL22 PVC 3-6" F-STD-INSTL13 F-HTAP-INSTL27 PVC 8-12" F-STD-INSTL14 F-HTAP-INSTL28
Заземляющие кольца из нержавеющей стали: † (Категорически не рекомендованы для неметаллических труб.)
Дополнительные сигнальные кабели
Стандарт: 3 метра Дополнительно: 7, л 15 или 30м " Коды для добавления длины кабеля: # F-OPT2-25FT, # F-OPT3-50FT или # F-OPT4-100FT
Дисплей (опция за дополнителюную плату) Модель D-120X, где "Х" = Количество из ЖК (Укажите 24AVC или 120VAC входного напряжения)
Примечания / Специальная конфигурация:
Дистрибьютор в России: ООО "РемСтройТехно-Сервис", Тел.l +7(495) 760-06-63 Факс: +7(495) 760-06-63 e-mail: rst-s@mail.ru
Note on B18: :STD (0.375") wall pipe is most common for steel pipe 12" and up. SCH 40 and STD wall are the same up to 10". For 12" and up, STD wall remains at 0.375" wall while SCH40 wall becomes progressively thicker. Accurate flow readings depend on correct pipe type.
Note on B19: :Maximum operating temp is limited to 250 F
Note on B20: :ONICON can suggest flow rates based on pipe size and application type.
Note on B21: :ONICON can suggest flow rates based on pipe size and application type.
Note on B22: :ONICON will select a suitable flow range for you based on pipe size and application type; just ask.
Note on B23: : Jumper selectable
Note on B25: Default = 500 ms
Note on B28: :Most commonly used install kits are shown here. See price book or attached part number list for all installation kit options. If no kit is ordered, provide height of existing valve assembly; from outside wall of pipe to top of the valve.
Note on B29: The use of grounding ensures eliminates electrical noise problems that can occur in non-metalic pipes. The groungding rings are installed between customer supplied flanges upstream and downstream of the meter.
Note on B32: You can connect up to six flow meters to one multi-LCD display panel. Contact factory when more than six LCDs are required.