## F-3500 Flow Meter Order Form
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕРМОМАССОВЫХ ПОГРУЖНЫХ РАСХОДОМЕРОВ: F-5000
Наименование компании-заказчика и адрес | [5 empty] | Примечание: цена варьируется в зависимости от комплектации, материалов и количества в заказе.
ФИО контактного лица
№ Заказа
Наиенование проекта и его адрес (город)
Тел/факс, e-mail:
МОДЕЛЬ: (Полная маркировка указывается поставщиком после заполнения всех данных) | F-55___ | F-55___ | F-55___ | F-55___ | F-55___
№№ ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ПРИМЕЧАНИЯ
ДАННЫЕ О РАСХОДЕ: (наносятся на табличку расходомера) | [5 empty] | Tag information is used to identify the meter location.
МЕСТО УСТАНОВКИ
ТИП ГАЗА: NG = Натуральный Газ O2 = Кислород ME = Метан DA = Канальный/дымовой газ PG = Пропан HE = Гелий CA = Сжатый воздух NI = Азот CD = Двуокись углерода XX = Другие газы | [5 empty] | Тип газа требуется для калибровки расходомера надлежащим образом. Свяжитесь с представителем ONICON, если вашего типа газа нет в списке.
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА (номинал): Примечание: Правильный размер трубы, материал и тип данных имеет важное значение.
МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА: Сталь, медная труба, ПВХ и т.д.
ТИП ТРУБОПРОВОДА: стандарт, ГОСТ или ТУ по которым изготовлен трубопровод
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: * Обязательный параметр для сред с температурой более 37,8 °C | [5 empty] | Для сред с температурой 65 °С и более требуется расходомер F-5100 раздельного исполнения электронного блока
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: (указать единицы измерения)
ПРОЕКТНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД: (указать единицы измерения) | [5 empty] | Указать скорость потока и желаемые единицы измерения
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД (активный/пассивный, диапазон: 1.25 х проект. макс & округлить до, 20 мА = Х SCFH) | [5 empty] | Указать скорость потока и желаемые единицы измерения
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: (влияют на код модели и цену)
№№ ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ПРИМЕЧАНИЯ
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ: (необхоидмы для правильной установки расходомера на трубопроводе) | [5 empty] | Комплекты, перечисленные здесь, предназначены для использования на углеродистой и низкоуглеродистой стали или для оцинкованных стальных труб. Консультируйтесь с представительством ONICON для других материалов труб или высоких рабочих давлениях.
INSTL64- Сварные стальные трубы: 3,4 бар, 93°С (а также бронза, латунь и компоненты стали)
INSTL69- Сварной стальной трубы: 3,4 бар, 93°С (нержавеющая и углеродистая сталь)
INSTL70- Сварные стальные трубы: 17,24 бар, 60°С (а также бронза, латунь и компоненты стали)
СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЬ: 1- Нет 2- Есть | [5 empty] | Струевыпрямители калибруются вместе с расходомером
Наличие дисплея D-100 Да / Нет: Если "да", пожалуйста, укажите серийный вариант связи и напряжение приведенные ниже | [5 empty] | D-100 имеют локальный дисплей и сетевой интерфейс.
D-100: (укажите один из приведенных ниже вид связи) BACnet MS/TP, Bacnet/IP MODBUS RTU RS-485, MODBUS RTU TCP/IP LonWorks Ftt10 Johnson Controls N2 Siemens P1 | [5 empty] | Укажите желаемую опцию связи
D-100 напряжение питания: (укажите одно из приведенных ниже) 24VAC 50/60Hz 120VAC 50/60Hz 230VAC 50Hz | [5 empty] | Укажите желаемый вариант входного напряжения для D-100, которым он будет питать F-5000.
Примечания / Специальная конфигурация:
Дистрибьютор в России: ООО "РемСтройТехно-Сервис", Тел.l +7(495) 760-06-63 Факс: +7(495) 760-06-63 e-mail: rst-s@mail.ru